清远市清城区建设工程质量检测站有限公司

外墙节能构造钻芯检测方案表

表码：QCJCZL-13-07-2020-027 A/1                       委托编号：
	工程名称
	

	单位工程名称
	

	建设地址
	

	委托单位
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	依据标准
	《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007


	保温材料类型及型号
	
	保温板规格
	

	抽检说明
	每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处检测1个点；当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能的外墙应抽查不少于3处。

	施工面积
	          平方米
	
	

	序号
	检测部位
	规格
	粘结材料
	施工日期
	检测数量
	合计组数

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	现场联系人
	
	现场联系人电话
	

	备注
	

	委托方确认
	本委托方对所提供以上信息的真实性、准确性负责。 

委托人：                                        

联系电话：                                                  20      年   月    日

	检测方声明及

签名确认
	该表一经填写完毕及确认后，本司原则上不受理检测报告相关信息更改。

授权签署人：                                                20    年   月    日


